| CROSS REFERENCE CHART Tecumseh replacement to Dorin |
| --- |
| (For more accurate comparisons see capacity charts) *Dorin is a direct replacement for the compressor models below. |
| DORIN |  | TECUMSEH | FRICK BLUCOLD | HORSE POWER |
| 2Q2 |  | - | - | 1/6 |
| 2Q3 |  | CB | - | 1/6 |
| 2Q4 |  | CA | 16436 | 1/4 |
| 2Q5 |  | CC | 16436 | 1/3 |
| 1HVS |  | CE | 16436 | 1/2 |
| 1HVS |  | CG | 16055 | 3/4 - 1 |
| 2GVS |  | CG | 16791 | 1 - 1 1/2 |
| 2GVS |  | CH | 16791 | 2 |
| 3LVS |  | CH | 16791 | 3 |
| 3LVS |  | CJ | 16799 | 3 HEAVY DUTY |
| 41VSM |  | CJ | 16799 | 5-10 |
| 51VSM |  | CK | 16799 | 7 1/2 - 15 |
| 62VSC |  | CM | - | 10 - 30 |
| 67VS |  | - | - | 15 - 40 |
| 80VS |  | - | - | 20 - 60 |